## Calcolo economico finanziario
calcolo economico finanziario con orizzonte temporale del progetto a 20 anni
Profilo investimento senza finanziamento bancario |  |  |  | Note utili alla compilazione
Potenza impianto (kWp) |  | 5.97 | kWp | dato estratto da Progem Pianeta Sole®
Valore Impianto "chiavi in mano" i.v.a. compresa (10%) |  | 28200 | euro | aggiungere i.v.a. solo in caso di persona fisica (in caso di persona giurudica risulta essere una partita di giro)
Stima dell'energia Prodotta |  | 7164 | kWh/anno | dato estratto da Progem Pianeta Sole®
Tariffa incentivante GSE per Conto Energia |  | 0.443 | euro/kWh | VEDI TARIFFE INCENTIVANTI : verificare da tabella potenza impianto - integrazione architettonica
Opzione 1 - Scambio sul posto (1° anno) |  |  | euro/kWh |  | 0
==> Opzione 2 - Cessione di energia alla rete* (1° anno) |  | 0.18 | euro/kWh | D'obbligo su impianti > 200Kwp.(0,11€/Kwh : acquisto ~ 0,14€/Kwh; vendita ~ 0,095€/Kwh) | 0.18
Totale Beneficio |  | 0.623 | euro/kWh | contributo che include sia la tariffa incentivante che il valore di scambio sul posto o la cessione di energia alla rete | FALSE
Beneficio Totale Annuo (primo anno) |  | 4463.172 | euro | contributo che include sia la tariffa incentivante che il valore di scambio sul posto o la cessione di energia alla rete
* valore medio dell'energia in caso di cessione in rete ed autoconsumo
Ritorno investimento |  | 6.3184 | anni | ritorno dell'investimento
Beneficio cumulato al netto dell'investimento dall'anno 1 all' anno 20 |  | 61063.44 | euro | utile dell'investimento
Profilo investimento con finanziamento bancario
Percentuale di finanziamento |  | 100%
finanziamento richiesto |  | 28200 | euro
tasso di interesse annuo fisso base* |  | 6.5% |  | tasso su base fissa, durata 15 anni, indicativo (da modificare in caso di scelta di tasso variabile e della durata) Vedi Banca o Sole24h
margine su base annuo richiesto dalla Banca (Spread) |  | 0.25% |  | Variabile in funzione della convenzione scelta in relazione all'istituto di credito
TOTALE tasso di interesse sul finanziamento |  | 0.25% |  | Valore totale del tasso di interesse del finanziamento (varia in funzione della convenzione con gli istituti di credito)
durata finanziamento (anni) |  | 10 | anni | Variabile in funzione della convenzione scelta in relazione all'istituto di credito
periodicità rate (mesi) |  | 1 | mesi | da inserire: 1 se rata mensile; 2 se rata bimestrale; 3 se rata quadrimestrale; 4 se rata trimestrale; 6 se rata semestrale
numero di rate |  | 120 |  | numero di rate del finanziamento
Totale Rata annua del finanziamento (Euro) |  | 2855.6906 | euro/anno | totale valore rate da rimborsare all'istituto bancario
Premio assicurativo "All Risk" |  | 0% | anno | Obbligatoria se si accede al finanziamento. Variabile in funzione della convenzione scelta in relazione alla compagnia di assicurazione
TOTALE Rata annua del finanziamento (Euro) con assicurazione |  | 2855.6906 | euro/anno | totale valore rate da rimborsare all'istituto bancario, incluso del costo di assicurazione
Saldo annuo a credito |  | 1607.4814 | euro | differenza fra i valori annui delle tariffe incentivanti e le rate per il finanziamento
sintesi dell'utile dell'investimento con finanziamento
|  | primi | ultimi
Proiezione UTILE a 20 anni | anni | 10 | 10
| euro | 16074.814 | 44631.72
Utile cumulato al netto dell'investimento dall'anno 1 all' anno 20 |  | 60706.534 |  | utile dell'investimento, incluso investimento finanziario ed assicurazione
Programma di manutenzione periodica (estensione a 5 anni) |  | 0 | kwp | VEDI TARIFFE MANUTENZIONE : indicare il valore in funzione della opzione scelta (a.manutenzione periodica, b."all-inclusive") e della potenza installata
|  | 0 | anno
|  | 0 | 5 anni
Altro
Sono escluse dai presenti calcoli le spese di istruttoria e l'imposta sostitutiva sull'importo finanziato in quanto poco rilevanti

## Tariffe manutezione
Tabella Tariffe Manutenzione Beghelli Servizi
TARIFFE di MANUTENZIONE | I valori di seguito riportati sono annuali e sono riportati nei contratti di manutenzione Beghelli Servizi
| POTENZA NOMINALE IMPIANTO | a. estensione garanzia + manutenzione programmata | b. "all inclusive" (garanzia, manutenzione programmata, interventi straordinari, antifurto)
| 1 – 20 kWp | 80 €/kWp | 100 €/kWp
| 20 – 50 kWp | 75 €/kWp | 95 €/kWp
| > 50 kWp | 70 €/kWp | 90 €/kWp
N.B. per maggiori dettagli realtivi al servizio di manutenzione leggere bene i contratti Beghelli Servizi

## Tariffe elettriche
Portale tariffe elettriche della ElCom: confronti la Sua tariffa
Amministrazione federale admin.ch
Commissione federale dell'energia elettrica ElcomPagina iniziale Contatti
La Sua tariffa elettrica
Comune: Lugano
Gestore di rete: Aziende Industriali di Lugano SA
Utilizzazione della rete: 9,07
Energia: 8,40
Tributi a enti pubblici: 2,00
Tasse di incitamento (RIC): 0,45
Totale: 19,92
I prezzi sono indicati in ct./kWh IVA esclusa.
Denominazione della tariffa per l'utilizzazione della rete: Fascia A
Denominazione della tariffa per l'energia: Fascia A
Tariffe notificate il: 01/01/2009
Caricamento dei dati…
Quali tariffe vuole confrontare? Categoria di consumo:
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Aiuto
Tariffe dell'anno:
2009 2010
Componenti tariffarie indicate:
Prezzo complessivo Utilizzazione della rete Energia Tributi Aiuto

## Calcolo_RIC
Portale tariffe elettriche della ElCom: confronti la Sua tariffa
Calcolatore delle tariffe di un impianto fotovoltaico
Risultato del calcolo delle tariffe sulla base dei vostri dati
Fondatezza delle incentivazioni:
Si
Tariffa presumibile:
69.44 Rp/kWh
Questo calcolo non è giuridicamente vincolante e non è determinante per l'eventuale risposta in merito alla remunerazione per l’immissione di elettricità a copertura dei costi da parte di swissgrid.
In caso di ulteriori domande contattare il Centro clienti e informazioni di swissgrid.